Отчет о работе Правления

ТСЖ «Развилка-44»

в 2014 году.

В 2014 году Правлением ТСЖ «Развилка-44» с привлечением специализированных организаций организованы и проведены следующие работы и мероприятия:

1. Проведена подготовка к отопительному сезону с заполнением паспорта готовности жилого дома  к отопительному сезону и утверждением его в администрации;
2. Проведена промывка лежаков канализации гидростатическим методом (весной и осенью);

3. Проведена промывка системы отопления;
4. Проведена поверка манометров;

5. Заменены запорные клапаны систем отопления, ГВС, ХВС;

6. Проведены плановые осмотры машинных отделений, общедомового оборудования ГВС, ХВС, отопления.

7. Проведена плановая проверка сантехнического оборудования в квартирах с выдачей предписаний об обнаруженных нарушениях;

8. Проведена герметизация соединений канализационных  труб в подвальном  помещении;

9. Проведена работа по устройству вентиляции  под лестничными маршами входных групп черного хода;
10. Проводилось периодическое откачивание грунтовых вод из дренажных колодцев;
11. Заменены вышедшие из строя светильники освещения мест общего пользования, в том числе на светодиодные;

12. Произведена замена  6 коллективных приборов учета электроэнергии;

13. Произведена гидроизоляция  отдельных участков кровли, штукатурка поверхности вентиляционных шахт на крыше;

14. Произведен косметический ремонт диспетчерской;

15. Проведены профилактические работы в электрощитовых (осмотр зажимных пинцетов на рубильниках ВРУ; проверка состояния рубильников; проверка состояния трансформаторов тока вводных устройств; проверка надежности клемных соединений в первичных сетях; проверка состояния щитов автоматики; измерение токовых нагрузок в соответствии с установленными аппаратами защиты);

16. Осмотр и ремонт приборов освещения с проверкой контактных соединений;

17. Проведена проверка технического состояния системы естественной вентиляции;

19. Проведены ремонтно-восстановительные работы системы домофонной связи;

20. Проведена поверка манометров;

21. Проведены испытания электроустановок здания;

22. Проведено комплексное испытание систем дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения в доме;

23. Проведена проверка правил соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации лифтов;

24. Проведена проверка технического состояния лифтов;

25. Проведено ежегодное освидетельствование и страхование лифтов;

26. Посажены цветы, кустарники, деревья на придомовой территории дома;

27. Произведена покраска входных дверей в подъезды, перил, кабин лифтов;

28.Покрашены и отремонтированы детские малые формы и спортивная площадка, входные группы;

29. Проведены мероприятия по дизинфекции в подвальных и чердачных помещениях дома;

30. Проведен комплекс мероприятий по благоустройству придомовой территории, в том числе оборудован съезд с внутриквартального проезда к дому 43 между домами 42 и 44, спортивная площадка обнесена сеткой, с целью наращивания забора;

31. Определен физический износ здания, который составляет 5%;

32. Проведена герметизация наружных швов здания, в том числе балконных швов;

33. Установлены дополнительные шлагбаумы, полностью закрыта придомовая территория от постороннего транспорта, оборудован системой видеонаблюдения пост охраны;

34. Проведен ряд мероприятий по открытию специального счета дома для формирования фонда капитального ремонта дома;

35. Проведен капитальный ремонт лифтового оборудования во 2 и 4 подъездах дома;

36. Заменены непригодные для эксплуатации крышки люков колодцев на придомовой территории;

37. Установлены коллективные приборы учета ГВС и отопления;

38. Проведен текущий ремонт лифтовых холлов 1-4 подъездов;

39. Установлены пластиковые двери в лифтовых холлах 1-7 подъездов;

40. Изготовлен технический паспорт дома, исправлены арифметические ошибки в существующих паспортах, из двух паспортов (1 и 2 очередь) сделан единый паспорт на дом;

41. Выполнен комплекс работ по ремонту внутридворового проезда (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия), оборудованы дополнительные машиноместа вдоль забора православной гимназии напротив 5-7 подъездов дома;

42. В ТСЖ для расчетов за ЖКУ введен единый платежный документ;

43. Предоставление документов-отчетов (ежемесячно, ежеквартально, по запросам) в Администрацию с/п Развилковское, Администрацию Ленинского района, жилищную инспекцию МО и др. инстанции;

44. Проведена подготовка, украшение дома к Новогодним праздникам;

45. Организован и проведен детский новогодний утренник, продажа продукции совхоза им. Ленина;

46. Проведен ряд мероприятий по взысканию с бывшего арендатора ООО «ЛЕОН+» денежных средств в размере 448 144,16 рублей по исполнительному листу.

Отчет подготовлен Председателем правления ТСЖ «Развилка-44» Н.В. Соловьевой.